GESTIONE INFRASTRUTTURE
ISTRUZIONE OPERATIVA IN CASO DI APERTURA

NUOVO CENTRO

Rev.00

In caso di apertura di un nuovo servizio, come previsto dalla PG 602, è responsabilità di RDA/CCS, coadiuvati dal referente per la sicurezza, predisporre tutta la documentazione seguente.

- Prima dell’apertura:

  - Redazione del contratto con proprietà, previa eventuale verifica clausole contrattuali con Consorzio Farsi Prossimo;

  - Archiviazione in Amministrazione del contratto stipulato con proprietà;

  - Archiviazione contratto stipulato con committenza;

  - Descrizione del Progetto attivo presso l’immobile;

  - Elenco del personale per:

    - Visita medica di idoneità alla mansione, sulla base di quanto segnalato dal Protocollo Sanitario (cfr. mappa di rischio) ;

    - Verifica situazione formativa (81/08, Primo Soccorso, Antincendio, HACCP);

  - Recupero planimetrie “elaborabili” o incarico a professionisti per l’elaborazione delle stesse;

  - Archiviazione della eventuale relazione tecnica del direttore dei lavori e progetto di prevenzione incendi, ove previsti;

  - Documentazione relativa alla struttura:

    - Autorizzazione al funzionamento, quando necessaria;

    - Autorizzazione sanitaria, quando necessaria;

    - Regolamento condominiale (ove applicabile);

    - Attestato di certificazione energetica (se affitto);

    - Certificato di abitabilità/agibilità;

    - Se presente impianto fotovoltaico, dichiarazione di conformità impianto fotovoltaico;

    - Impianto elettrico:

      - Progetto dell’impianto elettrico aggiornato allo stato attuale;

      - Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (completa di disegno tecnico e visura camerale) o dichiarazione di rispondenza aggiornate allo stato attuale;

      - Denuncia dell’impianto di messa a terra, verifica periodica dell’impianto di messa a terra;

      - Relazione di protezione contro le scariche atmosferiche, eventuale denuncia di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e verifica periodica dei dispositivi di protezione dalle scariche;

      - Contratto di manutenzione dell’impianto.

    - Impianto idro-termo--sanitario:

      - Dichiarazione di conformità dell’impianto aggiornata allo stato attuale;

      - Denuncia dell’installatore dell’impianto di riscaldamento all’INAIL (progetto e allegati);

      - Controllo e verifica biennale dell’impianto;

      - Libretto impianto di riscaldamento;

      - Contratto di manutenzione dell’impianto.

    - Impianto antincendio (ove presente):

      - Progetto di prevenzione incendi (se richiesto);

      - Progetto impianto di rilevazione fumo e calore;

      - Dichiarazione di conformità:

        - Dell’impianto idrico antincendio;

        - Dell’impianto di rilevazione incendio (se presente);

        - Dei materiali impiegati

      - Contratto di manutenzione (Impianto di rivelazione, NASPI, porte REI, maniglioni antipanico, attacchi VVFF);

      - Registro attrezzature antincendio;

      - Certificazione dispositivi:

        - Maniglioni antipanico;

        - Porte REI;

        - Estintori;

        - NASPO, idranti  e attacchi motopompa;

    - Ascensori e montacarichi:

      - Dichiarazione di conformità dell’impianto;

      - Comunicazione al Comune competente per territorio;

      - Verbale di chiusura lavori e certificato di collaudo pratica edilizia;

      - Numero di matricola;

      - Conferimento incarico per verifiche periodiche;

      - Manuale d’uso;

      - Organismo di certificazione CE incaricato;

      - Contratto di manutenzione.

    - Impianto di condizionamento:

      - Dichiarazione di conformità;

      - Manuale d’uso;

      - Contratto di manutenzione;

    - Presenza di DVR (Documento di Valutazione del Rischio);

    - Presenza Piano di emergenza, lettura e segnalazione errori;

    - Presenza Programma di miglioramento, lettura e verifica scadenze/prescrizioni;

    - Presenza DVR Gestanti, da far leggere e firmare alle interessate;